# Obsluha osciloskopu

V tomto měření se budeme učit obsluhovat osciloskop.

Zadání tedy není žádné, budu vám to předvádět a vy si budete psát, jak se to dělá.

Přinesete si ale foťák nebo něco podobného (mobil…),  abyste si mohli vyfotit osciloskop a všechno, co s ním budeme děla.

Z laboratoře samozřejmě uděláte referát, což bude návod na použití osciloskopu. V referátu zodpovíte následující věci:

- princip osciloskopu (jak se udělá obrázek na stínítku), co osciloskop měří

- kde jsou jednotlivé ovládací prvky a co se s nimi nastavuje (bude tam fotka čelního panelu, k jednotlivým prvkům šipčička s popisem, co to je, a když na šipku cvakneme myší, skočíme do textu, kde bude podrobně popsáno, co a jak se tam nastavuje. Můžete to celé klidně udělati i jako WEBovou stránku nebo jakkoli, prostě aby se s tím dobře pracovalo)

- jak se nastavuje jas a ostrost

- jak se nastavuje napěťový rozsah, kterým prvkem, kam točit pro jeho zvětšení a kam pro jeho zmenšení

- jak se nastavuje časový rozsah, kterým prvkem, kam točit pro jeho zvětšení a kam pro jeho zmenšení

- jak se posouvá s obrázkem

- co je „kalibrovaná poloha“ a k čemu slouží

- jak se měří napětí

- jak se měří čas

- co znamená poloha AC, DC, GND a k čemu slouží

- jak vypadá obrázek při příliš velkém napěťovém rozsahu a co s tím musíme udělat

- jak vypadá obrázek při příliš malém napěťovém rozsahu a co s tím musíme udělat

- jak vypadá obrázek při příliš velkém časovém rozsahu a co s tím musíme udělat

- jak vypadá obrázek při příliš malém časovém rozsahu a co s tím musíme udělat

- jak vypadá obrázek při kombinaci těchto vlivů a co s tím musíme udělat

- předchozích 5 bodů bude zpracováno následovně: bude vyfocen obrázek stínítka s daným stavem, vysvětlení, ukázán příslušný ovládací prvek,  kam s ním točit

- co je to časová základna

- co je „volně běžící“  a co „spouštěná“ časová základna, kde se přepíná,  kdy kterou použijeme

- co je to synchronizace, jak ji nastavujeme, k čemu používáme

- zdroje synchronizace, jak se přepínají (INT, EXT, LINE)

- dvoukanálový osciloskop

- jak se pracuje s dvěma kanály

Celý referát bude krásně provázán klikacími odkazy, takže např. kliknu na obrázek něčeho  a skočím na popis, dále tam budou odkazy na související prvky atd. atd.

Prostě abyste podle toho uměli příště ten osciloskop použít !