# zadání 02

# RC články

- Zobrazte výstupní napětí  RC článku pro kmitočty fo/10,   fo,   fo*10. Vstupní napětí má přitom průběh

  - obdélníkový

  - pilovitý

- U předloženého RC článku (integračního) změřte jeho amplitudovou frekvenční charakteristiku (závislost přenosu Au na kmitočtu). Měření proveďte v rozsahu  kmitočtů     fo / 10   až   fo * 10 , přičemž   fo=1/(2*Pi*R*C)

- Současně změřte fázovou frekvenční charakteristiku  téhož RC článku.

- Tatáž měření proveďte pro článek CR (derivační) ze stejných součástek (tedy body 1 – 3)

## Poznámky

Amplitudová frekvenční charakteristika je závislost amplitudy výstupního napětí na kmitočtu. Vstupní napětí má přitom konstantní amplitudu, průběh je sinusový.

Takže: na vstup RC článku  pouštíme napětí, které má pořád stejnou amplitudu. Měníme jeho kmitočet. Měříme amplitudu výstupního napětí. Přenos Au je podíl amplitudy výstupního a vstupního napětí. Au = U2/U1.  Používá se proto, aby výsledky nebyly závislé na nastavené velikosti U1. Obvod je ostatně lineární, takže …… .Pokud jsou obě napětí stejná, je samozřejmě Au=1.

Vyneseme charakteristiku -  závislost Au na kmitočtu. Vše potřebné si změříte na osciloskopu.

Fázová frekvenční charakteristika je závislost fázového posuvu mezi vstupním a výstupním napětím na kmitočtu.

Fázový posuv zjistíme jednoduše: změříme si délku periody signálu (tedy čas, v sekundách). Dále si změříme posuv mezi vstupním a výstupním signálem, opět jako čas, v sekundách.

A pak už je to jednoduché:

perioda signálu je dlouhá …………….. sekund,  a tomu odpovídá úhel … stupňů

posuv mezi vstupem a výstupem trvá …. sekund, tomu odpovídá úhel ….. stupňů

Zadání 3. a 2. měřte najednou, pusťte  si dva kanály osciloskopu.

Stupnici kmitočtů udělejte logaritmickou (tento pojem už známe, nechci slyšet, že někdo neví, o co jde , tak, aby v jejím středu byl kmitočet fo.

Pro vynesení grafu v rozumném tvaru ale potřebujeme, aby sousední kmitočty byly od sebe vzdáleny o konstantní hodnotu. K tomu účelu si udělejte v tabulce ještě jeden sloupec, např. číslo měření, které se bude měnit o konstantní hodnotu. Na osy grafu potom vynesete Au a číslo měření, tím dosáhnete, že jednotlivé body budou mít stejnou rozteč. Jako popis osy x pak uděláte kmitočet, a tím bude graf správný. ??? Nevím, zda to takhle půjde??? – prostě potřebujeme, aby body na ose x byly od sebe vzdáleny stejně, ale jejich popis byl podle logaritmického měřítka. Pokud to nepůjde, postupujte podle

http://ozeas.sdb.cz/panska/1A/Ukoly/ukol12/ukol12.doc

Nebo můžete prostě v Excelu udělat na grafu logaritmickou osu.

Nebo to můžete importovat do Mathematicy a tam udelat LogLinearPlot

Udělejte alespoň 10 měření

K bodu 1 snad není co dodat, to je naprosto jasné. Průběhy si vyfoťte.

V závěru zhodnotíte chování článku vzhledem ke kmitočtu – jak se mění výstup s kmitočtem, a dále popíšete, co to udělá s pilou a co s obdélníkem.

Co budete mít připraveno:

Tabulky v Excelu s logaritmickou frekvenční osou

Tabulky pro výpočet fázového posuvu

RC člen integrační vypadá následovně:

Samozřejmě, není tam vypínač, přetáhnul jsme to z jiného zadání.

U1 je generátor, vstupní napětí

U2 je výstupní napětí

CR člen  (derivační) je velmi podobný, jsou zaměněny prvky R a C.

Známky:

RC – 1    4-

RC – 2    4

RC – 3    3

CR – 1    2-

CR – 2    2

CR – 3    1